PRETENDENTA PIETEIKUMS

|  |  |
| --- | --- |
| Nosaukums |  |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Pretendenta kontaktinformācijā (e-pasts, tālruņa numurs, adrese) |  |

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

**Akumulatora lādētāju – 10 gb. iegāde VUGD Vidzemes reģiona pārvaldei**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr. p.k.** | **Pasūtītāja prasības pretendentam (specifikācija)** | **Pretendenta tehniskais piedāvājums (detalizēts apraksts, aizpilda pretendents)** |
| 1. | **Modelis un ražotājs:** |  |
| 2. | **Funkcijas-** normālā lādēšana, ātrā lādēšana, starteris 6/12 v akumulatoriem |  |
| 3. | **Spriegums:**  220V-240V 50HZ |  |
| 4. | **Aizsardzība:**  LED displejs un visu veidu aizsardzība - no nepareiza savienojuma, īssavienojuma, pārslodzes. |  |
| 5. | **Ierīces tips:**  Invertors |  |
| 6. | **Atbilstība:**  Eiropas parlamenta un padomes direktīvai 2006/42/EK |  |
| 7. | **Maksimālā uzlādes strāva (A):** 4A |  |
| 8. | **Akumulatora ietilpība:**  Min – 1,2 Ah, Max. – 120 Ah |  |
| 9. | **Izmērs:**  Garums ne vairāk kā 290 mm  Augstums ne vairāk kā 180 mm  Platums ne vairāk kā 90 mm |  |
| 10. | **Svars:**  Ne vairāk kā 1,5 kg |  |
| 11. | **Uzlādējamo akumulatoru tips:** Pb AGM, Pb Wet, Pb Wet MF, Pb Gel, Start/stop. |  |
| 12. | Automātiskais režīms: **Jā** |  |
| 13. | Iekļauta pilna kopējā ražotāja dokumentācija un lietošanas instrukcija par akumulatora lādētāja - startera, īpašībām un glabāšanas nosacījumiem. Instrukcija pieejama latviešu valodā gan papīra formā, gan elektroniskā pdf. vai doc. formātā. |  |
| 14. | **Garantija:** ne mazāk kā 24 mēneši no piegādes brīža |  |
| 15. | **Ūdensizturība:** IP65 |  |
| 16. | **Informatīvs attēls:** |  |

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Finanšu piedāvājuma cenā ietilpt visas ar tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildi saistītās izmaksas, kā arī visas ar to netieši saistītās izmaksas.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Preces nosaukums | Cena EUR bez PVN | Skaits, gab. | Summa kopā EUR bez PVN |
|  |  | 10 |  |
| Summa kopā EUR bez PVN  PVN 21%  Summa kopā EUR ar PVN | | |  |
|  |
|  |

**Apmaksa: Pēcapmaksas rēķins.**

Pretendenta tehnisko piedāvājumu nosūtīt uz e-pasta adresi [**aigars.vindacs@vugd.gov.lv**](mailto:aigars.vindacs@vugd.gov.lv)

Pieteikšanās termiņš līdz 08.08.2025 (ieskaitot).

Jautājumu vai neskaidrību gadījuma zvanīt pa tālruni. +371 25496906

29.07.2025.

(datums)