PRETENDENTA PIETEIKUMS

|  |  |
| --- | --- |
| Nosaukums |  |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Bankas nosaukums |  |
| Bankas konta numurs |  |
| SWIFT kods |  |
| Kontaktinformācija (e-pasts, tālruņa numurs, adrese) |  |

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

**Portatīvais gāzu analizators MSA ALTAIR 5X PID ar piederumiem un MSA Sirius diagnostika**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr.  p.k. | **Pasūtītāja prasības pretendentam (specifikācija)** | **Pretendenta tehniskais piedāvājums (detalizēts apraksts, aizpilda pretendents)** |
|  | Pakalpojuma sniedzējam ir jāveic pilna gāzu analizatora MSA ALTAIR 5X PID diagnostika, identificējot problēmas, īpaši pievēršot uzmanību iekārtas akumulatoru un tā uzlādi.  *Gāzu analizatora attēls:* |  |
|  | Pakalpojuma sniedzējam ir jāveic pilna gāzu analizatora MSA Sirius diagnostika, identificējot problēmas.  *Gāzu analizatora attēls:* |  |
|  | Pakalpojuma sniedzējam jāidentificē, kuras komponentes vai sistēmas daļas nepieciešams salabot vai nomainīt. Pēc diagnostikas jāiesniedz rakstiska atskaite, kurā aprakstītas problēmas un ieteicamie risinājumi, tostarp nepieciešamie remontdarbi vai komponentu nomaiņa. |  |
|  | **Diagnostikas veikšanas laiks:** Ne vēlāk kā 20 kalendārās dienās. |  |

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Finanšu piedāvājuma cenā ietilpt visas ar tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildi saistītās izmaksas, kā arī visas ar to netieši saistītās izmaksas.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Preces nosaukums | Cena EUR bez PVN par 1 ierīces diagnostiku | Skaits | Summa kopā EUR bez PVN |
|  | Portatīvais gāzu analizators MSA ALTAIR 5X PID ar piederumiem |  | 2 |  |
|  | MSA Sirius diagnostika |  | 2 |  |
|  | Summa kopā EUR bez PVN | | |  |

**Norēķinu kārtība:** ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc preces piegādes dienas.

**Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 28.10.2025. ieskaitot.**

Pretendenta tehnisko piedāvājumu nosūtīt uz e-pasta adresi:

[**visvaldis.janelis@vugd.gov.lv**](mailto:visvaldis.janelis@vugd.gov.lv)