PRETENDENTA PIETEIKUMS

| Nosaukums |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Bankas nosaukums |  |
| Bankas konta numurs |  |
| SWIFT kods |  |
| Kontaktinformācijā (e-pasts, tālruņa numurs) |  |

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

LED lentes komplekts

| Nr. P. K. | Pasūtītāja prasības pretendentam (specifikācija) | Pretendenta tehniskais piedāvājums |
| --- | --- | --- |
|  | LED lentes komplekts Norāda ražotāju un modeli vai atsauces no interneta resursiem. Informatīvais attēls: |  |
|  | LED lentes konstrukcija ir elastīga, un LED lente ir pilnā aizsargapvalkā. |  |
|  | LED lentes nominālais garums ir 6 m ±1 m. |  |
|  | Piedāvātās LED lentes gaismas krāsas temperatūras robežas ir no 3800 līdz 4200 K. |  |
|  | LED lentes gaismas plūsma ir vismaz 800 lm/m. |  |
|  | LED lentes aizsardzības pakāpe ir vismaz IP65. |  |
|  | LED lente ir paredzēta atkārtotai izmantošanai, nav paredzēta stacionārai uzstādīšanai, un nav aprīkota ar pastāvīgu līmjoslu. |  |
|  | Komplektā ietilpst risinājums LED lentes drošai pieslēgšanai pie 230 V AC (barošanas bloks, adapteris vai ražotāja paredzēts iebūvēts sprieguma pārveidotājs), kā arī visi nepieciešamie savienojumi LED lentes darbībai. |  |
|  | Komplektā iekļautā pievades kabeļa garums no 230 V avota līdz LED lentes pieslēgvietai ir vismaz 5 m. |  |
|  | Precēm jābūt jaunām un nelietotām. |  |
|  | Piegādes adrese: Rīgas teritorijas robežās, konkrētu adresi iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju. |  |
|  | Garantija: Vismaz 24 mēneši no piegādes brīža. |  |
|  | Piegādes laiks: Ne vēlāk kā 7 darbadienu laikā no pasūtījuma veikšanas brīža. |  |

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Finanšu piedāvājuma cenā ietilpt visas ar tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildi saistītās izmaksas, kā arī visas ar to netieši saistītās izmaksas (tai skaitā izkraušana Pasūtītāja noliktavā).

| Nr.p.k. | Preces nosaukums | Cena EUR bez PVN | Skaits | Summa kopā EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LED lentes komplekts |  | 1 |  |
|  | Summa kopā EUR bez PVN |  |  |  |
|  | PVN 21% |  |  |  |
|  | Summa kopā EUR ar PVN |  |  |  |

Norēķinu kārtība: ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc preces piegādes dienas.

Piegādes adrese: Rīgas teritorijas robežās, konkrētu adresi iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 4.12.2025.

Pretendenta tehnisko piedāvājumu nosūtīt uz e-pasta adresi:

martins.iders-bankovs@vugd.gov.lv

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā zvanīt pa tālruni. +371 26016035