PRETENDENTA PIETEIKUMS

| Nosaukums |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Bankas nosaukums |  |
| Bankas konta numurs |  |
| SWIFT kods |  |
| Kontaktinformācijā (e-pasts, tālruņa numurs, adrese) |  |

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Neautomātisko svaru kalibrēšana Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžai

| Pasūtītāja prasības pretendentam (specifikācija) | Pretendenta tehniskais piedāvājums (detalizēts apraksts, aizpilda pretendents) |
| --- | --- |
| Pakalpojuma tips – akreditēta neautomātisko svaru kalibrēšana. |  |
| Discretizācija (d) – 0,01 g. |  |
| Mērīšanas diapazons: 0 ÷ 300 g. |  |
| Kalibrēšanas rezultātā jāizsniedz kalibrēšanas sertifikāts ar: - mērījumu nenoteiktības aprēķinu; - etalonu izsekojamības apliecinājumu. |  |
| Rēķina apmaksas termiņš – 30 dienas pēc pakalpojuma saņemšanas dienas. |  |

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Finanšu piedāvājuma cenā ietilpt visas ar tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildi saistītās izmaksas, kā arī visas ar to netieši saistītās izmaksas.

| Preces nosaukums | Cena EUR bez PVN | Skaits, gab. | Summa kopā EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| Summa kopā EUR bez PVN |  |  |  |
| PVN 21% |  |  |  |
| Summa kopā EUR ar PVN |  |  |  |

Norēķinu kārtība: ne vēlāk ka 30 dienu laikā pēc pakalpojuma saņemšanas dienas.

Pretendenta finanšu piedāvājumu nosūtīt uz e-pasta adresi ilva.valdone@ucak.vugd.gov.lv līdz 2026.gada 2. februārim ieskaitot.

Jautājumu vai neskaidrību gadījuma zvanīt pa tālruni+371 22024055.

2026.gada 26. janvārī