PRETENDENTA PIETEIKUMS

| Nosaukums |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Kontaktinformācija (e-pasts, tālruņa numurs, adrese) |  |

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Mērritenis (odometrs)

| Nr. p.k. | Pasūtītāja prasības pretendentam (specifikācija) | Pretendenta tehniskais piedāvājums (detalizēts apraksts, aizpilda pretendents) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Mērritenis (odometrs) paredzēts attāluma mērīšanai, ripinot ierīci pa virsmu, nodrošinot attāluma uzskaiti un nolasīšanu, ir piemērots lietošanai gan uz līdzenām, gan nelīdzenām virsmām (Pretendents norāda ražotāju un modeli). |  |
| 2. | Skaitītāja ciparu skaits: ne mazāk kā 5 cipari. |  |
| 3. | Skaitītāja rādījumiem jābūt skaidri nolasāmiem. |  |
| 4. | Skaitītājam jābūt aprīkotam ar atiestatīšanas funkciju. |  |
| 5. | Attāluma mērījumiem jābūt attēlotiem metriskajā sistēmā. |  |
| 6. | Mērritenim jābūt aprīkotam ar bremzi riteņa fiksēšanai mērījuma laikā. |  |
| 7. | Mērriteņa rokturis jābūt konstruētam tā, lai to varētu kompakti uzglabāt un transportēt. |  |
| 8. | Mērriteņa rokturim jābūt ergonomiskam, nodrošinot ērtu satveršanu lietošanas laikā. |  |
| 9. | Mērritenim jābūt paredzētam ērtai lietošanai stāvus. |  |
| 10. | Maksimālais mērīšanas attālums: ne mazāk kā 9 999 m. |  |
| 11. | Svars: ne lielāks par 2,5 kg. |  |
| 12. | Precei jābūt jaunai nelietotai. |  |
| 13. | Informatīvs attēls: |  |
| 14. | Garantija: ne mazāk kā 12 mēneši no piegādes brīža. |  |
| 15. | Piegādes laiks: ne vēlāk kā 30 dienu laikā no pasūtīšanas dienas. |  |
| 16. | Piegādes adrese: Ganību iela 63/67, Liepāja. |  |

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Finanšu piedāvājuma cenā ietilpt visas ar tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildi saistītās izmaksas, kā arī visas ar to netieši saistītās izmaksas (tai skaitā izkraušana Pasūtītāja noliktavā).

| Nr.p.k. | Preces nosaukums | Cena EUR bez PVN (par gab.) | Skaits | Summa kopā EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mērritenis (odometrs) |  | 1 |  |
|  | Summa kopā EUR bez PVN PVN 21% Summa kopā EUR ar PVN |  |  |  |

Norēķinu kārtība: ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc preces piegādes dienas.

Pretendenta tehnisko piedāvājumu nosūtīt uz e-pasta adresi ilze.vinke@vugd.gov.lv

Jautājumu vai neskaidrību gadījuma zvanīt pa tālruni. +371 23777940

(datums)

Norēķinu kārtība: ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc preces piegādes dienas.