| Nosaukums |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Bankas nosaukums |  |
| Bankas konta numurs |  |
| SWIFT kods |  |
| Kontaktinformācija (e-pasts, tālruņa numurs, adrese) |  |

PRETENDENTA PIETEIKUMS

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

“Ugunsdrošības inventārs”

1. Iepirkuma daļa: “Optiskais dūmu detektors”

| Nr. p. k. | Pasūtītāja prasības pretendentam (specifikācija) | Pretendenta tehniskais piedāvājums (detalizēts apraksts, aizpilda pretendents) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Optiskais dūmu detektors paredzēts savlaicīgai dūmu konstatēšanai un brīdinājuma signāla nodošanai ugunsgrēka sākuma stadijā. |  |
| 2. | Izmērs: diametrs: 10 cm ± 1cm |  |
| 3. | Prasības detektoram : LED indikators, brīdinājuma signāls par zemu uztveršanas spēju, brīdinājuma signāls par baterijas nomaiņu, trauksmes signāls ≥85dB, pārbaudes poga. |  |
| 4. | Darba temperatūra: no vismaz -100C līdz vismaz + 400C |  |
| 5. | Korpusa krāsa: balta | . |
| 6. | Sertificēts atbilstoši standartam: LVS EN 14604 |  |
| 7. | Iepakojums: orģināls iepakojums |  |
| 8. | Dūmu detektoram komplektā jābūt iekļautai baterijai, kas nodrošina ierīces darbību uzreiz pēc uzstādīšanas. |  |
| 9. | Precei jābūt marķētai ar CE marķējumu. |  |
| 10. | Lietošanas instrukcija latviešu valodā. |  |
| 11. | Informatīvais attēls: |  |
| 12. | Garantija: ne mazāk kā 24 mēneši no piegādes dienas. |  |
| 13. | Preces piegādes termiņš: ne vairāk kā 30 dienas. |  |
| 14. | Piegādes adrese: Lignuma iela 4a, Rīga |  |

2. Iepirkuma daļa: “Ugunsdzēsības aparāts”

| Nr. p. k. | Pasūtītāja prasības pretendentam (specifikācija) | Pretendenta tehniskais piedāvājums (detalizēts apraksts, aizpilda pretendents) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pulvera ugunsdzēsības aparāts, paredzēts A, B un C klases ugunsgrēku dzēšanai un uguns izplatības ierobežošanai. |  |
| 2. | Dzēšanas vielas daudzums: vismaz 6 kg |  |
| 3. | Dzēšanas klase: ne mazāka kā 43A 233B C |  |
| 4. | Kopējais svars: ne vairāk kā 10 kg |  |
| 5. | Nepārtrauktas darbības laiks: ne mazāk kā 15 sekundes |  |
| 6. | Darba temperatūras diapazons: no vismaz –20 °C līdz +60 °C |  |
| 7. | Darba spiediens: `ne mazāk kā 15 bar |  |
| 8. | Pulvera ugunsdzēsības aparātam jābūt aprīkotam ar dzēšanas šļūteni, drošības tapu un spiediena indikatoru. |  |
| 9. | Ugunsdzēsības aparātam jābūt ražotam un sertificētam atbilstoši Eiropas standartam EN 3 vai ekvivalents un jābūt ar CE marķējumu. |  |
| 10. | Precei jābūt jaunai un nelietotai. |  |
| 11. | Lietošanas instrukcija latviešu valodā. |  |
| 12. | Informatīvais attēls: |  |
| 13. | Garantija: ne mazāk kā 24 mēneši no Preces piegādes dienas. |  |
| 14. | Preces piegādes termiņš: ne vairāk kā 30 dienas. |  |
| 15. | Piegādes adrese: Lignuma iela 4a, Rīga |  |

3. Iepirkuma daļa: “Ugunsdzēsības pārklājs somā”

| Nr. p. k. | Pasūtītāja prasības pretendentam (specifikācija) | Pretendenta tehniskais piedāvājums (detalizēts apraksts, aizpilda pretendents) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ugunsdzēsības pārklājs paredzēts F klases (eļļas un tauku) ugunsgrēku dzēšanai, pārklājot degšanas avotu. |  |
| 2. | Izmērs: platums: 100 cm ± 1cm; garums: 100cm ± 1cm |  |
| 3. | Materiāls: augstas temperatūras izturīgs stikla šķiedras audekls vai ekvivalents |  |
| 4. | Ugunsdzēsības pārklājam jābūt ražotam un sertificētam atbilstoši LVS EN 1869 vai ekvivalenta standarta prasībām. |  |
| 5. | Ugunsdzēsības pārklāju jāpiepiegādā komplektā ar uzglabāšanas somu. |  |
| 6. | Precei jābūt jaunai nelietotai. |  |
| 7. | Lietošanas instrukcija latviešu valodā. |  |
| 8. | Informatīvais attēls: |  |
| 9. | Garantija: ne mazāk kā 24 mēneši no Preces piegādes dienas. |  |
| 10. | Preces piegādes termiņš: ne vairāk kā 30 dienas. |  |
| 11. | Piegādes adrese: Lignuma iela 4a, Rīga |  |

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Finanšu piedāvājuma cenā ietilpt visas ar tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildi saistītās izmaksas, kā arī visas ar to netieši saistītās izmaksas.

1. Iepirkuma daļa: “Optiskais dūmu detektors”

| Nr. p.k. | Iepirkuma priekšmets | Vienas vienības cena euro, bez PVN | Skaits | Summa euro bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Optiskais dūmu detektors |  | 5 000 |  |
| PVN 21% |  |  |  |  |
| Kopējā Pasūtījuma summa euro ar PVN 21% |  |  |  |  |

| Nr. p.k. | Iepirkuma priekšmets | Vienas vienības cena euro, bez PVN | Skaits | Summa euro bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ugunsdzēsības aparāts |  | 200 |  |
| PVN 21% |  |  |  |  |
| Kopējā Pasūtījuma summa euro ar PVN 21% |  |  |  |  |

2. Iepirkuma daļa: “Ugunsdzēsības aparāts”

3. Iepirkuma daļa: “Ugunsdzēsības pārklājs”

| Nr. p.k. | Iepirkuma priekšmets | Vienas vienības cena euro, bez PVN | Skaits | Summa euro bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ugunsdzēsības pārklājs |  | 700 |  |
| PVN 21% |  |  |  |  |
| Kopējā Pasūtījuma summa euro ar PVN 21% |  |  |  |  |

Norēķinu kārtība: ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc preces piegādes dienas.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 18.02.2026. ieskaitot.

Pretendenta tehnisko piedāvājumu nosūtīt uz e-pasta adresi:

ilze.vinke@vugd.gov.lv