PRETENDENTA PIETEIKUMS

| Nosaukums |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Bankas nosaukums |  |
| Bankas konta numurs |  |
| SWIFT kods |  |
| Kontaktinformācija (e-pasts, tālruņa numurs, adrese) |  |
| Piedāvājuma derīguma termiņš |  |

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Mitruma savācējs / gaisa sausinātājs

| Nr. p.k. | Pasūtītāja prasības pretendentam (specifikācija) | Pretendenta tehniskais piedāvājums (detalizēts apraksts, aizpilda pretendents) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Mitruma savācējs paredzēts muzeja telpu mikroklimata kontrolei. Pretendents norāda ražotāju un modeli. |  |
| 2. | Iekārtas paredzētas lietošanai telpās ar kopējo platību 750 m2 (telpu griestu augstums 3,2 m): - 500 m2 pirmais stāvs; - 250 m2 otrais stāvs. Pretendents norāda nepieciešamo iekārtu daudzumu atbilstoši platībām. Iekārtu skaitam jābūt pamatotam ar piedāvāto iekārtu tehniskajiem parametriem, veiktspēju un paredzēto darbības efektivitāti konkrētajā telpu apjomā. |  |
| 3. | Mitruma savākšanas jauda ne mazāka kā 35 litri / 24 stundās (pie 35°C temperatūras un 80% mitruma). |  |
| 4. | Darbības temperatūras diapazons vismaz +10°C līdz +35°C. |  |
| 5. | Iekārta spēj uzturēt relatīvo mitrumu diapazonā vismaz no 45% - 60%. |  |
| 6. | Iebūvēta ūdens tvertne (vismaz 9 l) vai iespēja pieslēgt nepārtrauktu kondensāta novadīšanu. Automātiska izslēgšanās, kad tvertne ir pilna (ja ir tvertne). |  |
| 7. | Brīvi novietojamas iekārtas. Aprīkotas ar riteņiem vai rokturiem pārvietošanai. |  |
| 8. | Iekārtas darbības trokšņa līmenis ir ne vairāk kā 60 dB. |  |
| 9. | Iekārtas izmēri ir ne lielāki par: - garums 650 mm; - platums 550 mm; - augstums 670 mm. |  |
| 10. | Pretendents nodrošina iekārtu lietošanas instrukciju latviešu valodā. |  |
| 11. | Precei jābūt jaunai un nelietotai. |  |
| 12. | Garantija ne mazāk kā 24 mēneši no piegādes brīža. |  |
| 13. | Pasūtījuma izpildes termiņš: ne vairāk kā 30 dienu laikā no pasūtījuma veikšanas brīža. |  |
| 14. | Piegādes adrese: Rīgas pilsētas teritorija. |  |

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Finanšu piedāvājuma cenā ietilpt visas ar tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildi saistītās izmaksas, kā arī visas ar to netieši saistītās izmaksas.

| Nr.p.k. | Preces nosaukums | Cena EUR (bez PVN) | Skaits | Summa kopā EUR (bez PVN) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Summa kopā EUR bez PVN |  |  |  |  |
| PVN 21% |  |  |  |  |
| Summa kopā EUR ar PVN |  |  |  |  |

Norēķinu kārtība: ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc preces piegādes dienas.

Pretendenta tehnisko piedāvājumu nosūtīt uz e-pasta adresi: liga.kigitovica@vugd.gov.lv

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā zvanīt pa tālruni. +371 28493663