PRETENDENTA PIETEIKUMS

| Nosaukums |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Bankas nosaukums |  |
| Bankas konta numurs |  |
| SWIFT kods |  |
| Kontaktinformācijā (e-pasts, tālruņa numurs) |  |

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Meža ugunsdzēsības stobrs

| Nr.p.k. | Pasūtītāja prasības pretendentam (specifikācija) |  | Pretendenta tehniskais piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Meža ugunsdzēsības stobrs. Pretendents norāda ražotāju un modeli vai interneta saiti uz piedāvāto preci. Informatīvais attēls: |  |  |
|  | Savienojums - Storz C. |  |  |
|  | Paredzēts savienošanai ar ugunsdzēsības šļūtenēm ar Storz C savienojuma galviņu un iekšējo diametru 38 mm. |  |  |
|  | Konstrukcija bez pistoles tipa roktura. |  |  |
|  | Plūsmas atvēršana un aizvēršana ar sviras tipa vārsta mehānismu. |  |  |
|  | Strūklas regulācija ar pagriežamu uzgali ar režīmiem kompakta strūkla un izkliedēta strūkla. |  |  |
|  | Korpuss izgatavots no metāla. |  |  |
|  | Prece ir jauna un nelietota. |  |  |
|  | Garantija: Vismaz 24 mēneši no preces piegādes dienas. |  |  |
|  | Piegādes vieta: Lignuma iela 4A, Rīga. |  |  |
|  | Preces piegāde tiek nodrošināta 30 dienu laikā no pasūtījuma veikšanas dienas. |  |  |

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Finanšu piedāvājuma cenā ietilpt visas ar tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildi saistītās izmaksas, kā arī visas ar to netieši saistītās izmaksas (tai skaitā izkraušana Pasūtītāja noliktavā).

| Nr.p.k. | Preces nosaukums | Cena EUR bez PVN | Skaits | Summa kopā EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Meža ugunsdzēsības stobrs |  | 15 |  |
| Summa kopā EUR bez PVN |  |  |  |  |
| PVN 21% |  |  |  |  |
| Summa kopā EUR ar PVN |  |  |  |  |

Norēķinu kārtība: ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc preces piegādes dienas.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 6.03.2026.

Pretendenta tehnisko piedāvājumu nosūtīt uz e-pasta adresi:

martins.iders-bankovs@vugd.gov.lv

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā zvanīt pa tālruni. +371 26016035