PRETENDENTA PIETEIKUMS

| Nosaukums |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Kontaktinformācija (e-pasts, tālruņa numurs, adrese) |  |

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Ugunsdzēsības pārklājs vieglo auto dzēšanai

| Nr. P. K. | Pasūtītāja prasības pretendentam (specifikācija) | Pretendenta tehniskais piedāvājums (detalizēts apraksts, aizpilda pretendents) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Auto ugunsdzēsības pārklājs (transportlīdzekļu ugunsgrēku dzēšanai sākuma stadijā), pretendents norāda ražotāju un modeli |  |
| 2. | Informatīvs attēls (piemēram): |  |
| 3. | Materiāls: Nedegošs, karstumizturīgs materiāls (piemēram, stikla šķiedras audums vai ekvivalents) |  |
| 4. | Izmērs: vismaz 6m x 8m |  |
| 5. | Karstumizturība: ne mazāk kā 1000°C |  |
| 6. | Auto ugunsdzēsības pārklājam jāatbilst: EN 13501 (ugunsreakcijas klase: vismaz A2-s1,d0) vai DIN SPEC 91489:2024 standarta prasībām vai ekvivalentam standartam |  |
| 7. | Svars: ne vairāk kā 30 kg (pilnā komplektācijā) |  |
| 8. | Piemērots vieglajiem transportlīdzekļiem |  |
| 9. | Komplektācijā: - Ugunsdzēsības pārklājs; - Uzglabāšanas soma |  |
| 10. | Lietošanas instrukcija: latviešu valodā |  |
| 11. | Iepakojums: individuāls iepakojums |  |
| 12. | Precei jābūt jaunai nelietotai |  |
| 13. | Garantija: ne mazāk kā 24 mēneši no preces piegādes dienas |  |
| 14. | Preces piegādes termiņš: ne vairāk kā 90 dienas |  |
| 15. | Piegādes adrese: Lignuma iela 4a, Rīga |  |

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Finanšu piedāvājuma cenā ietilpt visas ar tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildi saistītās izmaksas, kā arī visas ar to netieši saistītās izmaksas (tai skaitā izkraušana Pasūtītāja noliktavā).

| Nr.p.k. | Preces nosaukums | Cena EUR bez PVN | Skaits | Summa kopā EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Auto ugunsdzēsības pārklājs |  | 18 |  |
|  | Summa kopā EUR bez PVN PVN 21% Summa kopā EUR ar PVN |  |  |  |

Norēķinu kārtība: ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc preces piegādes dienas.

Piegādes adrese: Lignuma iela 4a Rīga

Piegādes termiņš: 30 dienu laikā no pasūtījuma veikšanas dienas

Pretendenta tehnisko piedāvājumu nosūtīt uz e-pasta adresi ilze.vinke@vugd.gov.lv

Jautājumu vai neskaidrību gadījuma zvanīt pa tālruni. +371 23777940