PRETENDENTA PIETEIKUMS

| Nosaukums |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Kontaktinformācija (e-pasts, tālruņa numurs, adrese) |  |

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Ugunsdzēsības rokas stobrs

| Nr. p.k. | Pasūtītāja prasības pretendentam (specifikācija) | Pretendenta tehniskais piedāvājums (detalizēts apraksts, aizpilda pretendents) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ugunsdzēsības rokas stobrs (Pretendents norāda ražotāju un modeli) |  |
| 2. | Informatīvs attēls: |  |
| 3. | Stobra tips: ugunsdzēsības rokas stobrs ar kompaktu ūdens strūklu. |  |
| 4. | Nominālā ūdens plūsma: ne mazāka kā 250 l/min pie darba spiediena 7 bar. |  |
| 5. | Darba spiediens: ne mazāks kā 7 bar |  |
| 6. | Savienojuma tips: STORZ DN50 savienojošā galviņa |  |
| 7. | Ūdens padeves noslēgšanas mehānisms: lodveida vārsts vai ekvivalents risinājums, kas nodrošina pilnīgu ūdens plūsmas atvēršanu un aizvēršanu |  |
| 8. | Rokturis: pistoles tipa rokturis ar neslīdošu pārklājumu |  |
| 9. | Ugunsdzēsības rokas stobram jāatbilst EN 15182, DIN 14367 vai ekvivalentu tehnisko standartu prasībām. Pretendents pievieno ražotāja tehnisko dokumentāciju vai citu līdzvērtīgu dokumentu. |  |
| 10. | Svars: ne vairāk kā 2 kg |  |
| 11. | Garantija: ne mazāk kā 24 mēneši |  |
| 12. | Piegādes laiks: ne vēlāk kā 30 dienu laikā no pasūtīšanas dienas |  |
| 13. | Piegādes adrese: Ganību iela 63/67, Liepāja |  |

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Finanšu piedāvājuma cenā ietilpt visas ar tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildi saistītās izmaksas, kā arī visas ar to netieši saistītās izmaksas (tai skaitā izkraušana Pasūtītāja noliktavā).

| Nr.p.k. | Preces nosaukums | Cena EUR bez PVN (par gab.) | Skaits | Summa kopā EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ugunsdzēsības rokas stobrs |  | 4 |  |
|  | Summa kopā EUR bez PVN PVN 21% Summa kopā EUR ar PVN |  |  |  |

Norēķinu kārtība: ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc preces piegādes dienas.

Pretendenta tehnisko piedāvājumu nosūtīt uz e-pasta adresi ilze.vinke@vugd.gov.lv

Jautājumu vai neskaidrību gadījuma zvanīt pa tālruni. +371 23777940

(datums)

Norēķinu kārtība: ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc preces piegādes dienas.