PRETENDENTA PIETEIKUMS

| Nosaukums |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Kontaktinformācija (e-pasts, tālruņa numurs, adrese) |  |

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Uzlīme ugunsdzēsības aparāta tehniskā stāvokļa vizuālās apskates atzīmju veikšanai.

| Nr. p.k. | Pasūtītāja prasības pretendentam (specifikācija) | Pretendenta tehniskais piedāvājums (detalizēts apraksts, aizpilda pretendents) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Uzlīme ugunsdzēsības aparāta tehniskā stāvokļa vizuālās apskates atzīmju veikšanai. |  |
| 2. | Informatīvs attēls: |  |
| 3. | Materiāls: pašlīmējošs, mitrumizturīgs un nodilumizturīgs materiāls, piemērots piestiprināšanai pie ugunsdzēsības aparāta. |  |
| 4. | Izmērs: ne mazāks par 50 × 100 mm un ne lielāks par 70 × 120 mm. |  |
| 5. | Uzlīmei jāatbilst Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumu Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” prasībām attiecībā uz ugunsdzēsības aparāta tehniskā stāvokļa vizuālās apskates uzlīmi. |  |
| 6. | Precei jābūt jaunai nelietotai. |  |
| 7. | Piegādes laiks: ne vēlāk kā 30 dienu laikā no pasūtīšanas dienas. |  |
| 8. | Piegādes adrese: Lignuma iela 4a, Rīga. |  |

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Finanšu piedāvājuma cenā ietilpt visas ar tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildi saistītās izmaksas, kā arī visas ar to netieši saistītās izmaksas (tai skaitā izkraušana Pasūtītāja noliktavā).

| Nr.p.k. | Preces nosaukums | Cena EUR bez PVN (par gab.) | Skaits | Summa kopā EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Uzlīme ugunsdzēsības aparāta tehniskā stāvokļa vizuālās apskates atzīmju veikšanai. |  | 586 |  |
|  | Summa kopā EUR bez PVN PVN 21% Summa kopā EUR ar PVN |  |  |  |

Norēķinu kārtība: ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc preces piegādes dienas.

Pretendenta tehnisko piedāvājumu nosūtīt uz e-pasta adresi ilze.vinke@vugd.gov.lv

Jautājumu vai neskaidrību gadījuma zvanīt pa tālruni. +371 23777940

(datums)

Norēķinu kārtība: ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc preces piegādes dienas.