PRETENDENTA PIETEIKUMS
	Nosaukums
	

	Reģistrācijas numurs
	

	Bankas nosaukums 
	

	Bankas konta numurs
	

	SWIFT kods
	

	Kontaktinformācija (e-pasts, tālruņa numurs, adrese)
	










TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Universāla hidranta atslēga 
	Nr.
p.k.
	Pasūtītāja prasības pretendentam (specifikācija)
	Pretendenta tehniskais piedāvājums (detalizēts apraksts, aizpilda pretendents)

	1. 
	Universāla hidranta atslēga, kas paredzēta virszemes ugunsdzēsības hidrantu atvēršanai un aizvēršanai.
Informatīvs  attēls:
[image: ]
	

	2. 
	Konstrukcijai un funkcionālajiem izmēriem jāatbilst DIN 3223 B vai ekvivalenta standarta prasībām.
	

	3. 
	Universāls lietojums – piemērota ugunsdzēsības hidrantu uzgaļiem, kā arī sūcvadu un spiedvadu savienojumiem.
	

	4. 
	Izgatavota no augstas mehāniskās izturības tērauda vai ekvivalenta materiāla, kas nodrošina atslēgas izturību pret ekspluatācijas laikā radītajām slodzēm un deformāciju.
	

	5. 
	Atslēgas virsmai jābūt cinkotai vai apstrādātai ar ekvivalentu pretkorozijas pārklājumu.
	

	6. 
	[bookmark: _GoBack]Atslēgas masa – ne lielāka par 2,4 kg.
	

	7. 
	Garantija: ne mazāk kā 24 mēneši no Preces piegādes dienas. 
	

	8. 
	Jānodrošina piegāde uz Lignuma ielu 4a, Rīgā.
	

	9. 
	Preces piegādes termiņš: ne vairāk kā  30 dienas vai ātrāk.
	




FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Finanšu piedāvājuma cenā ietilpt visas ar tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildi saistītās izmaksas, kā arī visas ar to netieši saistītās izmaksas.
	Nr.p.k.
	Preces nosaukums
	Cena EUR bez PVN par 1 gb.

	1. 
	Universāla tērauda hidranta atslēga
	



Norēķinu kārtība: ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc preces piegādes dienas. 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 30.08.2026. ieskaitot.

Pretendenta tehnisko piedāvājumu nosūtīt uz e-pasta adresi: 
visvaldis.janelis@vugd.gov.lv
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