PRETENDENTA PIETEIKUMS

| Nosaukums |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Bankas nosaukums |  |
| Bankas konta numurs |  |
| SWIFT kods |  |
| Kontaktinformācija (e-pasts, tālruņa numurs, adrese) |  |

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Universāla hidranta atslēga

| Nr. p.k. | Pasūtītāja prasības pretendentam (specifikācija) | Pretendenta tehniskais piedāvājums (detalizēts apraksts, aizpilda pretendents) |
| --- | --- | --- |
|  | Universāla hidranta atslēga, kas paredzēta virszemes ugunsdzēsības hidrantu atvēršanai un aizvēršanai. Informatīvs attēls: |  |
|  | Konstrukcijai un funkcionālajiem izmēriem jāatbilst DIN 3223 B vai ekvivalenta standarta prasībām. |  |
|  | Universāls lietojums – piemērota ugunsdzēsības hidrantu uzgaļiem, kā arī sūcvadu un spiedvadu savienojumiem. |  |
|  | Izgatavota no augstas mehāniskās izturības tērauda vai ekvivalenta materiāla, kas nodrošina atslēgas izturību pret ekspluatācijas laikā radītajām slodzēm un deformāciju. |  |
|  | Atslēgas virsmai jābūt cinkotai vai apstrādātai ar ekvivalentu pretkorozijas pārklājumu. |  |
|  | Atslēgas masa – ne lielāka par 2,4 kg. |  |
|  | Garantija: ne mazāk kā 24 mēneši no Preces piegādes dienas. |  |
|  | Jānodrošina piegāde uz Lignuma ielu 4a, Rīgā. |  |
|  | Preces piegādes termiņš: ne vairāk kā 30 dienas vai ātrāk. |  |

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Finanšu piedāvājuma cenā ietilpt visas ar tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildi saistītās izmaksas, kā arī visas ar to netieši saistītās izmaksas.

| Nr.p.k. | Preces nosaukums | Cena EUR bez PVN par 1 gb. |
| --- | --- | --- |
|  | Universāla tērauda hidranta atslēga |  |

Norēķinu kārtība: ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc preces piegādes dienas.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 30.08.2026. ieskaitot.

Pretendenta tehnisko piedāvājumu nosūtīt uz e-pasta adresi:

visvaldis.janelis@vugd.gov.lv