PRETENDENTA PIETEIKUMS

| Nosaukums |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Bankas nosaukums |  |
| Bankas konta numurs |  |
| SWIFT kods |  |
| Kontaktinformācija (e-pasts, tālruņa numurs, adrese) |  |
| Piedāvājuma derīguma termiņš |  |

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Pasūtītāja prasības pretendentam (specifikācija) | Pretendenta tehniskais piedāvājums (detalizēts apraksts, aizpilda pretendents) |
| --- | --- | --- |
|  | Uzlīmes par kārtējas hidrauliskas testēšanas veikšanu Informatīvais attēls: |  |
|  | Ūdens izturīga, taisnstūris, 60 x 20 mm izmēra, oranžā vai gaiši zilā krasā ar divām 5 mm platām joslām uzlīmes gareniskas malas. Augšēja 5 mm josla sadalīta 12 sektoros tajos ierakstīas cipari no 1 līdz 12 (mēneši). Lejas 5 mm josla sadalīta uz 5 sektoriem tajos ierakstītas cipari no 29 līdz 33 (gadi). Vidēja uzlīmes daļa, starp joslām, uzraksts „VUGD W/97 nākama HT”. Visi uzraksti un līnijas uz uzlīmes melnā krasā. Uzlīmes papīra pamatam jābūt viegli atdalāmam. |  |
|  | Pašlīmējoša lente uzpildīto saspiesta gaisa balonu marķēšanai aizblombēšanai Informatīvais attēls: |  |
|  | Ūdens izturīga, 30 mm plata, 50 m vai 100 m ruļļos, dzeltena krasa ar divām 5 mm platam joslām pa mālam. Vidēja uzlīmes daļa, starp joslām visu lentes garuma atkārtots uzraksts „VUGD 300BAR”. Visi uzraksti un līnijas uz lentes melna krasa. |  |
|  | Drukas kvalitātei jābūt vienmērīgai visā tirāžā, nodrošinot krāsu atbilstību, krāsu precizitāti un stabilitāti visos izstrādājumos. |  |
|  | Visiem izstrādājumiem jābūt izgatavotiem precīzi un pilnībā nepieļaujot vizuālus defektus |  |
|  | Izstrādājumos nav pieļaujami smērējumi, izplūdumi, krāsu un drukas nobīdes, plīsumi, burzījumi vai citi mehāniski vai vizuāli bojājumi. |  |
|  | Izstrādājumiem jābūt iepakotiem saiņos, kastēs vai citā atbilstošā iepakojumā, nodrošinot aizsardzību pret bojājumiem transportēšanas un uzglabāšanas laikā. |  |
|  | Iepakojumam jānodrošina aizsardzība pret mitrumu, salocīšanu, mehāniskiem bojājumiem un citiem ārējiem ietekmes faktoriem. |  |
|  | Katram iepakojumam jābūt marķētam, norādot vismaz: - izstrādājuma nosaukumu; - eksemplāru skaitu iepakojumā. |  |
|  | Produkcija jāpiegādā nebojātā, lietošanai gatavā stāvoklī. |  |
|  | Maksimālais darba izpildes un piegādes termiņš: 30 kalendārās dienas. |  |
|  | Piegādes vieta: Krustpils iela 10, Rīga |  |

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Finanšu piedāvājuma cenā ietilpt visas ar tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildi saistītās izmaksas, kā arī visas ar to netieši saistītās izmaksas.

| Nr. p.k. | Priekšmeta nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Cena gab./m EUR bez PVN | Cena kopā EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Uzlīmes saskaņā ar tehnisko specifikāciju | gab. | 1 000 |  |  |
| 2. | Pašlīmējoša lente saskaņā ar tehnisko specifikāciju | m | 5 000 |  |  |
| Summa kopā EUR bez PVN |  |  |  |  |  |