PRETENDENTA PIETEIKUMS

| Nosaukums |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Kontaktinformācija (e-pasts, tālruņa numurs, adrese) |  |

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Akumulatoru lādētājs

| Pasūtītāja prasības pretendentam (preces specifikācija) | Pretendenta tehniskais piedāvājums (detalizēts apraksts, aizpilda pretendents) |
| --- | --- |
| Precei jābūt jaunai un nelietotai |  |
| Pielietojums: svina skābes, želejas, AGM, Litija jonu akumulatoru uzlādei Pārnēsājams, kompakts Pilnībā automātisks lādētājs Akumulatoru baterijas ietilpībai: līdz 120 Ah Ieejas spriegums: 220 – 230 V Uzlādes spriegums: līdz 12 V Maksimālā uzlādes strāva: līdz 10 A Reversās polaritātes aizsardzība Pārlādēšanas aizsardzība Pārkaršanas aizsardzība Īsslēguma aizsardzība Aizsardzības tips: IP65 |  |
| Precei jābūt nokomplektētai ar visu nepieciešamo darbam |  |
| Garantija: Vismaz 12 mēneši |  |

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Finanšu piedāvājuma cenā ietilpt visas ar tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildi saistītās izmaksas, kā arī visas ar to netieši saistītās izmaksas (tai skaitā piegāde uz Pasūtītāja norādīto adresi).

| Preces/pakalpojuma nosaukums | Cena EUR bez PVN | Skaits gab. | Summa kopā EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| Akumulatoru lādētājs |  | 1 |  |
| Summa kopā EUR bez PVN PVN 21% Summa kopā EUR ar PVN |  |  |  |

Piegādes apjoms – 1 gab. Apmaksas kārtība: pēcapmaksa 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc preces pavadzīmes-rēķina saņemšanas un e-rēķina saņemšanas.

Pretendenta tehnisko specifikāciju un finanšu piedāvājumu nosūtīt uz e-pasta adresi edmunds.kulpis@vugd.gov.lv līdz 28.09.2026. (ieskaitot)

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā zvanīt pa tālruni: +371 67075939 ; +371 25591732

14.09.2026.

(datums)