PRETENDENTA PIETEIKUMS

	Nosaukums
	

	Reģistrācijas numurs
	

	Kontaktinformācija (e-pasts, tālruņa numurs, adrese)
	



TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
Akumulatoru lādētājs

	Pasūtītāja prasības pretendentam 
(preces specifikācija)
	Pretendenta tehniskais piedāvājums (detalizēts apraksts, aizpilda pretendents)

	Precei jābūt  jaunai un nelietotai
	

	Pielietojums: svina skābes, želejas, AGM, Litija jonu akumulatoru uzlādei
[bookmark: _GoBack]Pārnēsājams, kompakts
Pilnībā automātisks lādētājs
Akumulatoru baterijas ietilpībai: līdz 120 Ah
Ieejas spriegums: 220 – 230 V
Uzlādes spriegums: līdz 12 V 
Maksimālā uzlādes strāva: līdz 10 A
Reversās polaritātes aizsardzība
Pārlādēšanas aizsardzība
Pārkaršanas aizsardzība
Īsslēguma aizsardzība
Aizsardzības tips: IP65
	

	Precei jābūt nokomplektētai ar visu nepieciešamo darbam
	

	Garantija:
Vismaz 12 mēneši
	





FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Finanšu piedāvājuma cenā ietilpt visas ar tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildi saistītās izmaksas, kā arī visas ar to netieši saistītās izmaksas (tai skaitā piegāde uz Pasūtītāja norādīto adresi).

	Preces/pakalpojuma nosaukums
	Cena EUR bez PVN
	Skaits gab.
	Summa kopā EUR bez PVN

	Akumulatoru lādētājs
	
	1
	

	                                                     Summa kopā EUR bez PVN
                                                                                    PVN 21%
                                                       Summa kopā EUR ar PVN
	

	
	

	
	



Piegādes apjoms – 1 gab. Apmaksas kārtība: pēcapmaksa 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc preces pavadzīmes-rēķina saņemšanas un e-rēķina saņemšanas.
Pretendenta tehnisko specifikāciju un finanšu piedāvājumu nosūtīt uz e-pasta adresi edmunds.kulpis@vugd.gov.lv līdz 28.09.2026. (ieskaitot)
Jautājumu vai neskaidrību gadījumā zvanīt pa tālruni: +371 67075939 ; +371 25591732
14.09.2026.
(datums)



