PRETENDENTA PIETEIKUMS
	Nosaukums
	

	Reģistrācijas numurs
	

	Bankas nosaukums
	

	Bankas konta numurs
	

	SWIFT kods
	

	Kontaktinformācijā (e-pasts, tālruņa numurs, adrese)
	



TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
Digitālā higrotermometra iegāde Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžai 
	Pasūtītāja prasības pretendentam (specifikācija)
	Pretendenta tehniskais piedāvājums (detalizēts apraksts, aizpilda pretendents)

	Mērāmie parametri: gaisa temperatūra (°C) un relatīvais mitrums (% RH)
	

	[bookmark: _GoBack]Displeja veids: Digitāls (LCD / LED / OLED)
	

	Temperatūras mērīšanas diapazons: vismaz no 0° C līdz +50° C
	

	Relatīvā mitruma mērīšanas diapazons: vismaz no 10 % RH līdz 90 % RH
	

	Relatīvā mitruma mērījumu precizitāte: ±5 % RH diapazonā no 10 līdz 75 % RH
	

	Izšķirtspēja: 0,1 °C temperatūrai un 0,1 % RH relatīvajam mitrumam
	

	Barošana: baterijas 1,5V AA
	

	Tehniskā dokumentācija: pievienota ražotāja tehniskā specifikācija/datu lapa, kurā norādīti ierīces tehniskie parametri
	

	Garantija: ne mazāk kā 24 mēneši
	

	Rēķina apmaksas termiņš – 30 dienas pēc pakalpojuma saņemšanas dienas 
	



FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Finanšu piedāvājuma cenā ietilpt visas ar tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildi saistītās izmaksas, kā arī visas ar to netieši saistītās izmaksas.
	Preces nosaukums
	Cena EUR bez PVN
	Skaits, gab.
	Summa kopā EUR bez PVN

	
	
	
	

	Summa kopā EUR bez PVN
	

	PVN 21%
	

	Summa kopā EUR ar PVN
	


Norēķinu kārtība: ne vēlāk ka 30 dienu laikā pēc pakalpojuma saņemšanas dienas.
Pretendenta finanšu piedāvājumu nosūtīt uz e-pasta adresi ilva.valdone@ucak.vugd.gov.lv līdz 2026. gada 25. septembrim ieskaitot.
Jautājumu vai neskaidrību gadījuma zvanīt pa tālruni+371 22024055.
2026. gada 18. septembrī


