PRETENDENTA PIETEIKUMS

| Nosaukums |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Bankas nosaukums |  |
| Bankas konta numurs |  |
| SWIFT kods |  |
| Kontaktinformācijā (e-pasts, tālruņa numurs, adrese) |  |

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Digitālā higrotermometra iegāde Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžai

| Pasūtītāja prasības pretendentam (specifikācija) | Pretendenta tehniskais piedāvājums (detalizēts apraksts, aizpilda pretendents) |
| --- | --- |
| Mērāmie parametri: gaisa temperatūra (°C) un relatīvais mitrums (% RH) |  |
| Displeja veids: Digitāls (LCD / LED / OLED) |  |
| Temperatūras mērīšanas diapazons: vismaz no 0° C līdz +50° C |  |
| Relatīvā mitruma mērīšanas diapazons: vismaz no 10 % RH līdz 90 % RH |  |
| Relatīvā mitruma mērījumu precizitāte: ±5 % RH diapazonā no 10 līdz 75 % RH |  |
| Izšķirtspēja: 0,1 °C temperatūrai un 0,1 % RH relatīvajam mitrumam |  |
| Barošana: baterijas 1,5V AA |  |
| Tehniskā dokumentācija: pievienota ražotāja tehniskā specifikācija/datu lapa, kurā norādīti ierīces tehniskie parametri |  |
| Garantija: ne mazāk kā 24 mēneši |  |
| Rēķina apmaksas termiņš – 30 dienas pēc pakalpojuma saņemšanas dienas |  |

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Finanšu piedāvājuma cenā ietilpt visas ar tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildi saistītās izmaksas, kā arī visas ar to netieši saistītās izmaksas.

| Preces nosaukums | Cena EUR bez PVN | Skaits, gab. | Summa kopā EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| Summa kopā EUR bez PVN |  |  |  |
| PVN 21% |  |  |  |
| Summa kopā EUR ar PVN |  |  |  |

Norēķinu kārtība: ne vēlāk ka 30 dienu laikā pēc pakalpojuma saņemšanas dienas.

Pretendenta finanšu piedāvājumu nosūtīt uz e-pasta adresi ilva.valdone@ucak.vugd.gov.lv līdz 2026. gada 25. septembrim ieskaitot.

Jautājumu vai neskaidrību gadījuma zvanīt pa tālruni+371 22024055.

2026. gada 18. septembrī