PRETENDENTA PIETEIKUMS
	Nosaukums
	

	Reģistrācijas numurs
	

	Kontaktinformācija (e-pasts, tālruņa numurs, adrese)
	

	Piedāvājuma derīguma termiņš
	


TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Putu koncentrāta IBC konteineri 1000 l  
	Pasūtītāja prasības pretendentam (specifikācija)
	Pretendenta tehniskais piedāvājums (detalizēts apraksts, aizpilda pretendents)

	IBC konteineri (8 gabali):
· Garums: 1200 mm

· Platums: 1000 mm

· Augstums: 1150 – 1190 mm

· Materiāls: HDPE

· Paletes pamatne: metāls/plastmasa

· Uzpilde un izlāde: augšpusē DN 150 ar skrūvējamu vāku, apakšā integrēts krāns DN 50 ātrai izliešanai.

Piegādes vieta: Rīgas iela 14, Olaine
	


FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Finanšu piedāvājuma cenā ietilpt visas ar tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildi saistītās izmaksas, kā arī visas ar to netieši saistītās izmaksas.

	Preces nosaukums
	Cena EUR bez PVN
	Skaits, gab.
	Summa kopā EUR bez PVN

	
	
	
	

	Summa kopā EUR bez PVN

PVN 21%

Summa kopā EUR ar PVN
	

	
	

	
	


Norēķinu kārtība: ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc preces piegādes dienas 
Pretendenta tehnisko un finanšu piedāvājumu nosūtīt uz e-pasta adresi juris.lakatins@vugd.gov.lv
Kontaktpersona: Juris Lakatiņš, tālr. 29427777
Piedāvājumu iesniegt līdz 20.10.2026. plkst. 12.00
 12.10.2026.  
    (datums)
