**PRETENDENTA PIETEIKUMS**

dalībai tirgus izpētē „Rezerves daļu iegāde pārnesamajam ugunsdzēsības motorsūknim Tohatsu”

|  |  |
| --- | --- |
| Nosaukums |  |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Bankas rekvizīti |  |
| Līguma paraksttiesīgā persona |  |
| Par līguma izpildi atbildīgā persona no pretendenta puses, tālrunis, e-pasts |  |
| Pretendenta kontaktpersona, tālrunis, e-pasts |  |

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

*Finanšu piedāvājuma cenā ietilpt visas ar tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildi saistītās izmaksas, kā arī visas ar to netieši saistītās izmaksas.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Nosaukums** | **Numurs pēc kataloga** | **Mērvienība** | **Cena EUR**  **bez PVN** |
| 1. | Pludiņa vārsts | 1H3-03040-0 | gab. |  |
| 2. | Rokas starteris | 1F2-05050-1 | gab. |  |
| 3. | Sūkņa vāks komplektā | 1H0-30020-2 | gab. |  |
| 4. | O-gredzens | 101-30021-0 | gab. |  |
| 5. | Lāpstiņritenis | 1H0-30040-0 | gab. |  |
| 6. | Vakuumsūkņa rezerves daļu komplekts | 1D7-31003-1 | gab. |  |
| 7. | Blīve | 699-31039-0 | gab. |  |
| 8. | Sānu plāksne | 699-31045-0 | gab. |  |
| 9. | Vakuuma caurule | 1H6-31240-0 | gab. |  |
| 10. | Siksna | 9751-1-0026 | gab. |  |
| 11. | Darba ritenis | 180-07436-1 | gab. |  |
| 12. | Skriemelis | 121-31101-0 | gab. |  |
| 13. | Atspere | 699-3144-3 | gab. |  |
| 14. | Degvielas filtrs | 369-02230-0 | gab. |  |
| 15. | Eļļas filtrs | 1C5-71030-0 | gab. |  |
| 16. | Degvielas tvertnes vāciņš | 128-35020-1 | gab. |  |
| 17. | Svece | 9701-1-1004 | gab. |  |
| 18. | Aizdedzes spole | 1D7-06055-0 | gab. |  |
| 19. | Stop slēdzis | 1H0-34030-0 | gab. |  |
| 20. | Vakuumsūkņa lāpstiņa | 699-31041-0 | gab. |  |
| **Summa kopā EUR bez PVN** | | | |  |
| **PVN 21%** | | | |  |
| **Summa kopā EUR ar PVN** | | | |  |

*Piegādes izmaksas nav iekļautas izmaksu cenā.*

Apmaksa: Pēcapmaksa 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc preču pavadzīmes-rēķina saņemšanas.

Pretendenta tehnisko un finanšu piedāvājumu nosūtīt uz e-pasta adresi [**valerijs.nitiss@vugd.gov.lv**](mailto:valerijs.nitiss@vugd.gov.lv) **līdz 30.04.2021.**

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā zvanīt pa tālruni: +371 27899697

­

(datums)