**1.pielikums**

**Apakšstacijas, kuras tika atslēgtas 2013.gada 28.-29.oktobra vētras laikā**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Apakšstacijas** | **Atslēguma laiks** | | **Kopējais atslēguma laiks** | |
| **No** | **Līdz** |
| 160 Ventspils | 28.10.2013. plkst.23:46 | 29.10.2013. plkst.08:53 | 9 stundas un 7 minūtes | |
| 161 Ventspils Nafta | 28.10.2013. plkst. 23:46 | 29.10.2013. plkst.08:57 | 9 stundas un 11 minūtes | |
| 165 Ventamonjaks | 28.10.2013. plkst. 23:46 | 29.10.2013. plkst.08:57 | 9 stundas un 11 minūtes | |
| 166 Venta | 28.10.2013. plkst. 23:46 | 29.10.2013. plkst.08:57 | 9 stundas un 11 minūtes | |
| 162 Dundaga | 28.10.2013. plkst. 23:46 | 29.10.2013. plkst.09:33 | 9 stundas un 47 minūtes | |
| 163 Talsi | 29.10.2013. plkst.00:02 | 29.10.2013. plkst.00:23 | 23 minūtes | 1 stunda un 20 minūtes |
| 29.10.2013. plkst.01:18 | 29.10.2013. plkst.02:11 | 53 minūtes |
| 29.10.2013. plkst.04:06 | 29.10.2013. plkst.04:10 | 4 minūtes |
| 164 Kuldīga | 29.10.2013. plkst.00:43 | 29.10.2013. plkst.09:51 | 9 stundas un 8 minūtes | |
| 167 Valdemārpils | 28.10.2013. plkst. 23:46 | 29.10.2013. plkst.09:33 | 9 stundas un 47 minūtes | |
| 168 Alsunga | 28.10.2013. plkst. 23:46 | 29.10.2013. plkst.09:00 | 9 stundas un 14 minūtes | |
| 169 Ugāle | 28.10.2013. plkst. 23:46 | 29.10.2013. plkst.17:53 | 18 stundas un 7 minūtes | |
| 153 Kandava | 29.10.2013. plkst.01:18 | 29.10.2013. plkst.02:11 | 53 minūtes | 1 stunda un 20 minūtes |
| 29.10.2013. plkst.04:06 | 29.10.2013. plkst.04:10 | 4 minūtes |
| 175 Rencēni | 29.10.2013. plkst.09:05 | 29.10.2013. plkst.09:41 | 36 minūtes | |
| 264 Pope | 28.10.2013. plkst. 23:46 | 29.10.2013. plkst.10:32 | 10 stundas un 46 minūtes | |
| 45 Iecava | 29.10.2013. plkst.03:54 | 29.10.2013. plkst.08:26 | 4 stundas un 32 minūtes | |
| 12 Stelpe | 29.10.2013. plkst.03:54 | 29.10.2013. plkst.08:26 | 4 stundas un 32 minūtes | |