**Vētras izraisīto līniju atslēgumi hronoloģiskā secībā**

28.10. 17:20 LET izdod rīkojumu par OIB papildus dežūru sakarā ar vētru

23:32 NAAI uz LN 264 Venta –Kuldīga

23:46 NAAI uz LN 263 Talsi – Valdemārpils - Dundaga

**Bez sprieguma** a/st 160,161,165,166,162,167,168, 264,169

29.10. 00:05 NAAI LN 158 Brocēni - Auce

00:02 NAAI LN 255 Kandava - Talsi

**Bez sprieguma** a/st 163

00:23 ieslēgta LN 255 spriegums padots a/st 163

00:43 NAAI LN 156 Brocēni - Kuldīga

**Bez sprieguma** a/st 164

01:08 NAAI LN 155 Brocēni - Rudbārži

01:08 NAAI LN 258 Tume - Kandava

**Bez sprieguma** a/st 163, 153

02:07 NAAI LN 148 Eleja - Tērvete

02:11 ieslēgta darbā LN 256 Tume - Kandava spriegums padots a/st 163, 153

02:40 uzsākti darbi pie LNr.266;267;268 savienošanas

03:06 NAAI LN 273 Rūjiena - Rencēni

03:48 NAAI LN 145 Viskaļi - Iecava

03:54 NAAI LN 112 Stelpe – Ķeguma HES

**Bez sprieguma** a/st 45,12

04: 06 NAAI LN 256

**Bez sprieguma** a/st 163, 153

04:10 ieslēgta darbā LN 256 spriegums padots a/st 163, 153

08:16 būvnieki nodod savienoto līniju Grobiņa - Ventspils

08:17 NAAI LN151 Brocēni - Tume

08:26 ieslēgta LN 112 padots spriegums a/st 45,12

08:53 padots spriegums a/st 160

08:57 padots spriegums a/st 161,165,166

09:00 ieslēgta LN 268 Ventspils - Alsunga padots spriegums a/st 168

09:05 NAAI LN 273 Rūjiena -Rencēni un LN 275 Rencēni - Valmiera

**Bez sprieguma** a/st175

09:33 ieslēgta darbā LN 263 Talsi – Valdemārpils - Dundaga padots spriegums a/st 167, 162

09:41 ieslēgts M-1 apakšstacijā Nr.73 Rūjiena, padots spriegums uz a/st 175.

09:51 ieslēgta darbā LN 156 Brocēni - Kuldīga padots spriegums a/st 164

10:32 ieslēgta darbā LN 664 Ventspils - Pope padots spriegums a/st 264

12:44 konstatēts bojājums LN 662 Ventspils Nafta - Ventamonjaks un tā izvesta remontā

13:32 ieslēgta darbā LN 275 Valmiera - Rencēni

16:36 ievesta darbā LN 662 Ventspils Nafta - Ventamonjaks

17:53 ieslēgta darbā LN 269 Pope - Ugāle padots spriegums a/st 169